ICS 91.100.30

Q 15

中华人民共和国国家标准

GB/T 18968—XXXX

墙 体 材 料 术 语

Terms of  wall  materials

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　基本术语	1

4　产品名称	6

5　原材料	18

6　生产工艺	27

7　主要生产设备	30

8　配套材料	34

9　产品性能	35

10　应用	46

前  言

本标准按GB/T1.1-2009的规定编写。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国墙体屋面及道路用建筑材料标准化技术委员会（SAC/TC285）归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

墙体材料术语

- 范围

本标准规定了墙体材料及制品的基本术语、产品名称、组成材料、生产工艺、生产设备、配套材料、性能及应用技术等方面术语的定义与涵义。

本标准适用于教学、科研、设计、生产、经贸、著作及翻译技术文件。

- 基本术语

  - 墙体材料  wall  materials

构成建筑物墙体的制品单元。

    - 模数砖 module brick

- 长宽高的尺寸符合现行建筑模数制，其砌体能满足建筑标准尺寸，按模数数列进级变化的砖。

    - 砖  brick

- 建筑用的人造小型块材。外型多为直角六面体，也有各种异形的。其长度不超过365mm，宽度不超过240mm，高度不超过115mm。

      - 标准砖normal brick，common  brick

- 又称普通砖、实心砖或九五砖。尺寸为240mm×115mm×53mm。

      - 八五砖  81/2  brick

尺寸为216mm×105mm×43mm的砖。

      - 异形砖  special  shaped  brick

形状不是直角六面体的砖。常以形状命名，如刀口砖、斧形砖、扇形砖等。

      - 配砖  bat； 3/4  brick

砌筑时与主规格砖配合使用的砖。如半砖、七分头等。

      - 实心砖  solid  brick

- 无孔洞或孔洞率小于25%的砖。

      - 微孔砖  porous  brick

通过掺入成孔材料（如聚苯乙烯微珠、锯末等）经焙烧，在砖内形成微孔的砖。

      - 多孔砖  perforated  brick

孔洞率等于或大于25%，孔的尺寸小而数量多的砖。常用于承重部位。

      - 空心砖  hollow  brick

孔洞率等于或大于40%，孔的尺寸大而数量少的砖。常用于非承重部位。

      - 烧结砖  fired  brick

- 经焙烧而制成的砖，常结合主要原材料命名，如烧结粘土砖、烧结粉煤灰砖、烧结页岩砖、烧结煤矸石砖等。

      - 红砖  red  brick

在氧化气氛中烧成的红色的粘土质砖。

      - 青砖  black  brick; grey brick

在还原气氛中烧成的青灰色的粘土质砖。

      - 内燃砖  brick  fired  with  combustible  additives

主要靠砖坯本身所含的可燃物质（包括原料中的或外掺入的）焙烧而成的砖。

      - 硅酸盐砖  silicate  brick

以硅质材料和钙质材料为主要原料，掺加适量集料和石膏，经坯料制备、压制成型、蒸压养护等工艺制成的实心、多孔或空心砖。

无孔洞或孔洞率小于25%的为硅酸盐实心砖，孔洞率大于或等于25%的为硅酸盐多孔砖，孔洞率大于或等于35%的为硅酸盐空心砖。

      - 蒸养砖  steam-cured  brick

经常压蒸汽养护硬化而制成的砖，常结合主要原料命名。

      - 蒸压砖  autoclaved  brick

经高压蒸汽养护硬化而制成的砖，常结合主要原料命名。

      - 劈离砖  split tile

劈裂砖  split tile

劈开砖  split tile

制造时两块较薄的砖原连接在一起，后用外力使其分离，通常做墙体贴面用。

      - 吸声砖  sound  absorption  brick

吸音砖  sound  absorption  brick

经处理后提高吸声功能的砖。

      - 免浆砖 bricks without mortar

砖砌筑（垒砌）成墙片过程中，无需使用砌筑砂浆，块与块之间主要靠榫槽结构相连的砖。

      - 饰面砌筑砖  facing  brick

带有装饰面的砌筑用砖。

    - 砌块  block

建筑用的人造块材，外形多为直角六面体，也有各种异形的。砌块系列中主规格的长度、宽度或高度有一项或一项以上分别大于365mm、240mm或115mm。但高度不大于长度或宽度的六倍，长度不超过高度的三倍。

      - 小型砌块  small  block

系列中主规格的高度大于115mm而又小于380mm的砌块。简称：小砌块。

      - 中型砌块  medium  block

- 系列中主规格的高度为380mm～980mm的砌块。简称：中砌块。

      - 大型砌块  large  block

系列中主规格的高度大于980mm的砌块。简称：大砌块。

      - 实心砌块  solid  block

密实砌块  solid  block

无孔洞或空心率小于25%的砌块。

      - 空心砌块  hollow  block

空心率等于或大于25%的砌块。

      - 多孔混凝土砌块  cellular  concrete  block

用多孔混凝土或多孔硅酸盐混凝土制成的砌块。

      - 主块型砌块 main shape block

外形为直角六面体，长度尺寸为400mm减砌筑时竖灰缝厚度，砌块高度尺寸为200mm减砌筑时水平灰缝厚度，条面是封闭完好的砌块。

      - 辅助砌块 auxiliary block

与主块型砌块配套使用的、特殊形状与尺寸的砌块，分为空心和实心两种；包括各种异形砌块，如圈梁砌块、一端开口的砌块、七分头块、半块等。

      - 免浆砌块 blocks without mortar

砌块砌筑（垒砌）成墙片过程中，无需使用砌筑砂浆，块与块之间主要靠榫槽结构相连的砌块。

      - 连锁砌块  interlocking  block

依靠砌块的槽或榫与相邻砌块连锁或镶嵌而使位置固定的砌块，通常无需使用砌筑砂浆，也叫免浆砌块。

      - 异形砌块  special  shaped  block

形状不是直角六面体的砌块。常以形状命名，如扇形砌块、楔形砌块等。

      - 构造砌块  constructional block

- 构成建筑物不同部位的专用砌块。常以使用部位命名，如窗台砌块、楼板砌块、转角砌块等。

      - 槽形砌块  U—shaped  block

断面上有一面开口的砌块。

      - 吸声砌块  sound  absorption  block

经过处理后提高吸声功能的砌块。

    - 墙板  wallboard

用于墙体的各类建筑板材。包括大型墙板、条板和薄板等。

      - 条板  strip  panel

- 长条形板材。作为墙体可竖向或横向装配在龙骨或框架上。

      - 大型墙板  large  wallboard

尺寸相当于整个房屋开间（或进深）的宽度和整个楼层的高度，配有构造钢筋的墙板。

      - 挂板  hanging  wall  panel

以悬挂方式支承于两侧柱或墙上或上层梁上的非承重墙板。

      - 空心墙板  hollow  core  wallboard

沿板材长度方向有若干贯通孔洞的墙板。

      - 空心条板  strip  panel  with  hollow  cores

沿板材长度方向有若干贯通孔洞的条板。

      - 轻质墙板  lightweight  wallboard

采用轻质材料或轻型构造制成的非承重墙板。

      - 隔墙板  partition  panel

垂直分割建筑物内部空间的非承重墙板。

      - 复合墙板  composite  wallboard

由两种或两种以上不同功能材料组合而成的墙板。

      - 夹芯板  insulation  sandwich  panel

- 复合墙板的一种。由承重或维护面层与绝热材料芯层复合而成的墙板，具有良好的保温和隔声性能。

      - 芯板  core  panel

由阻燃型聚苯乙烯、聚氨酯等泡沫塑料或岩棉等绝缘材料制成的板材，用作复合墙板中的芯材。

      - 外墙内保温板  thermal insulation panel at the inside surface of exterior  wall

用于外墙内侧的保温板，以改善和提高外墙墙体的保温性能。

      - 外墙外保温板  thermal insulation panel at the outside surface of exterior  wall

用于外墙外侧的保温板，以改善和提高外墙墙体的保温性能。

  - 坯体  semi-finished  product

成型后未经烧成或养护的制品的半成品。

  - 墙  wall

    - 承重墙  load bearing wall

- 能够承担恒载、活载、雪载、风载等类荷载作用的墙。因其所处部位不同，有时也要求兼起围护墙的作用。

    - 非承重墙  non load bearing wall

只承受墙自重，不承受建筑结构荷载的墙。

    - 围护墙  enclosing  wall

用来遮阳、蔽雨、挡风、防寒、保温、隔热、吸声和隔声的非承重墙。

    - 隔墙  partition  wall

- 垂直分割建筑物内部空间的非承重墙。

    - 外墙  exterior  wall

包围在建筑物外部的围护墙或承重墙。

    - 内墙  interior  wall

建筑物内部的承重墙或隔墙。

    - 单一墙  single  material  wall

由一种墙体材料组成的墙。

    - 复合墙  composite  wall

由两种或两种以上不同功能材料组合成的墙。

    - 整浇墙  monolithic  concrete  wall

现浇混凝土墙  cast  in  place  concrete  wall

采用现场浇注混凝土的施工方法浇筑的混凝土墙。

    - 砌筑墙  masonry  wall

采用砖或砌块砌筑的墙。

    - 装配式墙  assembling  wall

采用各种预制板材（构件）在现场进行拼装的墙。

  - 硅酸盐建筑制品 silicate building products

用硅质材料和钙质材料以一定的工艺方法，在水热合成条件下反应生成以水化硅酸钙、水化铝酸钙为主要胶结料的建筑制品。常见的有蒸压加气混凝土制品，蒸压粉煤灰砖（砌块）等。

  - 墙体自保温系统  wall self insulation system

指按照一定的建筑构造，采用节能型墙体材料及配套专用砂浆使墙体热工性能等物理性能指标符合相应标准的建筑墙体保温隔热系统，不能单指某一种材料。

- 产品名称

  - 烧结普通砖  fired  common  brick

以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰等为主要原料经焙烧而制成的普通砖。

    - 烧结粘土砖  fired  clay  brick

以粘土为主要原料，经成型、干燥和焙烧而制成的普通砖。

    - 烧结页岩砖  fired  shale  brick

以泥质页岩或炭质页岩为主要原料，经粉碎、成型、干燥和焙烧而成的普通砖。

    - 烧结煤矸石砖  fired  coal  gangue  brick

以煤矸石为主要原料，经选料、粉碎、成型、干燥和焙烧而成的普通砖。

    - 烧结粉煤灰砖  fired  fly  ash  brick

以粉煤灰为主要原料，掺入煤矸石粉或粘土等胶结砖料，经配料、成型、干燥和焙烧而成的普通砖。

    - 烧结装饰砖  fired  facing  brick

- 经焙烧而成用于清水墙或带有装饰面用于墙体装饰的砖。

  - 烧结多孔砖  fired  perforated  brick

- 以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰等为主要原料，经成型、干燥和焙烧而成的主要用于承重部位的多孔砖。

    - 烧结粘土多孔砖  fired  clay  perforated  brick

- 以粘土为主要原料，经成型、干燥和焙烧而成的主要用于承重部位的多孔砖。

    - 烧结页岩多孔砖  fired  shale  perforated  brick

- 以泥质页岩或炭质页岩为主要原料，经粉碎、成型、干燥和焙烧而成的主要用于承重部       位的多孔砖。

    - 烧结煤矸石多孔砖  fired  coal  gangue  perforated  brick

以煤矸石为主要原料，经选料、粉碎、成型、干燥和焙烧而成的主要用于承重部位的多孔砖。

    - 烧结粉煤灰多孔砖  fired  fly  ash  perforated  brick

- 以粉煤灰为主要原料，掺入煤矸石粉或粘土等胶结砖料，经配料、成型、干燥和焙烧而成的主要用于承重部位的多孔砖。

    - 烧结装饰多孔砖  fired  facing  perforated  brick

- 经焙烧而成用于清水墙或带有装饰面用于墙体装饰的多孔砖。

  - 烧结空心砖  fired  hollow  brick

- 以粘土、页岩、煤矸石等为主要原料，经焙烧而成，主要用于非承重部位的空心砖。

    - 烧结粘土空心砖  fired  clay  hollow  brick

- 以粘土为主要原料，经焙烧而成，主要用于非承重部位的空心砖。

    - 烧结页岩空心砖  fired  shale  hollow  brick

- 以泥质页岩或炭质页岩为主要原料，经焙烧而成，主要用于非承重部位的空心砖。

    - 烧结煤矸石空心砖  fired  coal  gangue  hollow  brick

- 以煤矸石等为主要原料，经焙烧而成，主要用于非承重部位的空心砖。

  - 混凝土实心砖 concrete solid brick

以水泥、骨料，以及根据需要加入的掺合料、外加剂等，经加水搅拌、成型、养护制成的混凝土实心砖。

    - 承重混凝土多孔砖 load bearing  concrete  perforated  brick

以水泥、砂、石等为主要原材料，经配料、搅拌、成型、养护制成，用于承重结构的多排孔混凝土砖。

    - 非承重混凝土空心砖 non-load-bearing concrete hollow brick

以水泥、集料为主要原料，可掺入外加剂及其它材料，经配料、搅拌、成型、养护制成的孔洞率不小于25%，用于非承重结构部位的砖。

    - 装饰混凝土砖  decorative  concrete  brick

以水泥混凝土为原料制成的、使用时至少有一面直接裸露、具有装饰功能的砖。

  - 粉煤灰砖  fly ash brick

- 以粉煤灰、石灰或水泥为主要原料，掺加适量石膏和集料经坯体制备、压制成型、高压或常压蒸汽养护或自然养护而成的粉煤灰砖。

    - 蒸养粉煤灰砖  steam-cured  fly  ash  brick

经常压蒸汽养护制成的粉煤灰砖。

    - 蒸压粉煤灰砖  autoclaved  fly  ash  brick

- 以粉煤灰、生石灰为主要原料，可掺加适量石膏等外加剂和其他集料，经坯料制备、压制成型、高压蒸汽养护而制成的砖。

    - 自养粉煤灰砖  natural  cured  fly  ash  brick

以水泥为主要胶凝材料，经自然养护制成的粉煤灰砖。

    - 蒸压粉煤灰多孔砖  autoclaved  fly  ash  perforated  brick

以粉煤灰、生石灰（或电石渣）为主要原料，可掺加适量石膏等外加剂和其他集料，经坯料制备、压制成型、高压蒸汽养护而制成的多孔砖。

    - 蒸压粉煤灰空心砖  autoclaved  fly  ash  hollow  brick

以粉煤灰、生石灰（或电石渣）为主要原料，可掺加适量石膏、外加剂和其他集料，经坯料制备、压制成型、高压蒸汽养护而制成的空心率不小于35%的砖。

  - 蒸压灰砂砖  autoclaved  sand-lime  brick

- 以砂和石灰为主要原料，允许掺入颜料和外加剂，经经坯料制备、压制成型、高压蒸汽养护而成的普通灰砂砖。

    - 蒸压灰砂多孔砖  autoclaved  sand-lime  perforated  brick

以砂和石灰为主要原料，允许掺入颜料和外加剂，经经坯料制备、压制成型、高压蒸汽养护而成的多孔砖。

    - 蒸压灰砂空心砖  autoclaved  sand-lime  hollow  brick

以砂和石灰为主要原料，允许掺入颜料和外加剂，经经坯料制备、压制成型、高压蒸汽养护而成的空心砖。

    - 非承重蒸压灰砂多孔砖 nonload bearing autoclaved  sand-lime  perforated  brick

以砂、石灰为主要原料，可掺入外加剂及其它材料，经配料、搅拌、陈化、压制成型、高温高压蒸压养护制成的，孔洞率不小于25%，用于非承重结构部位的蒸压灰砂多孔砖。

    - 非承重蒸压灰砂空心砖nonload bearing autoclaved  sand-lime  hollow  brick

以砂、石灰为主要原料，可掺入外加剂及其它材料，经配料、搅拌、陈化、压制成型、高温高压蒸压养护制成的，孔洞率不小于40%，用于非承重结构部位的蒸压灰砂空心砖。

  - 煤矸石砖  coal  gangue  brick

以自燃煤矸石和石灰为主要原料制成的硅酸盐砖。

    - 蒸养煤矸石砖  steam-cured  coal  gangue  brick

- 经常压蒸汽养护制成的煤矸石砖。

    - 自养煤矸石砖  natural  cured  coal  gangue  brick

经自然养护制成的煤矸石砖。

  - 煤渣砖  cinder  brick

以煤渣为主要原料，掺入适量石灰、石膏，经混合、压制成型或蒸压而成的实心煤渣砖。

    - 蒸养煤渣砖  steam-cured  cinder  brick

经常压蒸汽养护制成的煤渣砖。

    - 蒸压煤渣砖  autoclaved  cinder  brick

经高压蒸汽养护制成的煤渣砖。

    - 自养煤渣砖  natural  cured  cinder  brick

经自然养护制成的煤渣砖。

    - 蒸养矿渣砖  steam-cured  blast  furnace  slag  brick

以高炉矿渣和石灰为主要原料，经常压蒸汽养护制成的硅酸盐砖。

    - 蒸养粒化矿渣砖  steam-cured  granulated  blast  furnace  slag  brick

以粒化高炉矿渣、粉煤灰和石灰为主要原料制成的蒸养矿渣砖。

    - 蒸养重矿渣砖  steam-cured  heavy  blast  furnace  slag  brick

以高炉重矿渣、粉煤灰和石灰为主要原料制成的蒸养矿渣砖。

    - 蒸养液态渣砖  steam-cured  liquid  slag  brick

以液态渣和石灰为主要原料，经常压蒸汽养护制成的硅酸盐砖。

    - 蒸养油页岩渣砖  steam-cured  oil  shale  slag  brick

以油页岩渣和石灰为主要原料，经常压蒸汽养护制成的硅酸盐砖。

  - 复合保温砖composited insulation  brick

由烧结或非烧结的多孔（空心）砖为受力块体，与绝热材料复合，形成具有明显保温隔热功能的新型块材产品。

  - 夹芯复合保温砖sandwich composited insulation brick

复合保温砖主块型沿砌筑使用时的墙厚方向的任意剖面，均由内叶块、绝热材料和外叶块三层结构组合为一体的复合保温砖。

  - 填充型复合保温砖  filled composited insulation brick

在砖所带孔洞中填充块状绝热材料、或浇注绝热材料方法制成的复合保温砖。

  - 贴面型复合保温砖 facing composited insulation brick

沿墙厚方向的任意剖面，由受力块体或护壁材料与绝热材料的双层复合结构，组合为一体的复合保温砖。

  - 烧结多孔砌块 fired perforated block

以粘土、页岩、煤矸石等为主要原料，经焙烧而成，孔洞率大于或等于33%，孔的尺寸小而数量多的砌块。

  - 烧结空心砌块  fired  hollow  block

- 以粘土、页岩、煤矸石等为主要原料，经焙烧而成，主要用于非承重部位的空心砌块。

    - 烧结粘土空心砌块  fired  clay  hollow  block

- 以粘土为主要原料，经焙烧而成，主要用于非承重部位的空心砌块。

    - 烧结页岩空心砌块  fired  shale  hollow  block

- 以泥质页岩或炭质页岩为主要原料，经焙烧而成，主要用于非承重部位的空心砌块。

    - 烧结煤矸石空心砌块  fired  coal  gangue  hollow  block

- 以煤矸石等为主要原料，经焙烧而成，主要用于非承重部位的空心砌块。

  - 普通混凝土小型砌块 normal concrete small block

- 以水泥、矿物掺合料、砂、石、水等为原材料，经搅拌、振动成型、养护等工艺制成的小型砌块，包括空心砌块和实心砌块。

    - 普通混凝土小型空心砌块  normal concrete small hollow block

用水泥作胶结料，砂、石作集料，经搅拌、振动（或压制）成型、养护等工艺过程制成的或孔洞率大于或等于25%普通混凝土小型砌块，简称：混凝土小砌块。多用于承重结构。

    - 普通混凝土小型实心砌块  normal concrete small hollow block

用水泥作胶结料，砂、石作集料，经搅拌、振动（或压制）成型、养护等工艺过程制成的无孔洞或孔洞率小于25%的普通混凝土小型砌块。

  - 装饰混凝土砌块  concrete decorative block

经过饰面加工的混凝土砌块。简称：装饰砌块。

    - 劈裂砌块  split block

具有一定强度的砌块，用劈离机沿特定的面劈开为两部分，劈开的表面带有纹理并呈凹凸形貌的砌块。

    - 凿毛砌块  gouge block

用高速喷砂或机械冲击砌块的表面，使水泥砂浆脱落成露出一个个小坑的砌块，类似天然石火焰烧毛的装饰效果的砌块。

    - 条纹砌块  streak block

具有一定强度的砌块，用机械在表面铣出横的、竖的、交叉的细纹的砌块。其装饰效果类似剁斧石。

    - 磨光砌块  burnish block

用研磨机将砌块的表层砂浆磨掉，呈光滑的表面，并露出集料的砌块。其装饰效果类似磨光的花岗石和水磨石。

    - 塌落砌块  slump  block

刚成型好的砌块，在适当的垂直压力下，稍被压塌成鼓胀状的砌块。

    - 雕塑砌块  carving block

用带沟、槽、肋、块、弧形和角形等特制模箱制成的砌块。这些砌块及其组合将构成不同的图案和外形。

    - 露集料砌块  disrobe  aggregate  block

表面裸露集料的砌块。

  - 轻集料混凝土小型空心砌块  lightweight  aggregate  concrete  small hollow block

用轻集料混凝土制成的小型空心砌块。常结合集料名称命名，如煤渣混凝土小型空心砌块、浮石混凝土小型空心砌块等。多用于非承重结构。

  - 粉煤灰小型空心砌块  fly  ash  small  hollow  block

- 以粉煤灰、水泥、各种轻重集料、水为主要组分（也可加入外加剂等）拌合制成的小型空心砌块，其中粉煤灰用量不应低于原材料质量的20%，水泥用量不应低于原材料质量的10%。

  - 硅酸盐砌块  silicate  block

以硅质材料和钙质材料为主要原料，经加水搅拌、振动（或浇注）成型、养护等工艺过程制成的密实或多孔的砌块。密实硅酸盐砌块按空心率分为硅酸盐实心砌块和硅酸盐空心砌块。

    - 蒸养粉煤灰砌块  steam-cured  fly  ash  block

以粉煤灰、石灰和石膏为胶结料，以煤渣为集料，经振动成型、常压蒸汽养护制成的密实或空心硅酸盐砌块，简称：粉煤灰砌块。

    - 蒸养煤矸石砌块  steam-cured  coal  gangue  block

以自燃煤矸石、石灰和石膏为胶结料，以自燃煤矸石为集料，经振动成型、常压蒸汽养护等工艺过程制成的密实硅酸盐砌块，简称：煤矸石砌块。

    - 蒸养沸腾炉渣砌块  steam-cured  fluidized  furnace  slag  block

以沸腾炉渣、石灰和石膏为胶结料，以沸腾炉渣（或砂）为集料，经振动成型、常压蒸汽养护等工艺过程制成的密实硅酸盐砌块，简称：炉渣砌块。

    - 蒸养矿渣砌块  steam-cured  blast  furnace  slag  block

以粒化高炉矿渣、石灰和石膏为胶结料，以砂、石为集料，经振动成型、常压蒸汽养护等工艺过程制成的密实硅酸盐砌块，简称：矿渣砌块。

    - 蒸养液态渣砌块  steam-cured  liquid  slag  block

以液态渣、石灰和石膏为胶结料，以液态渣（或煤渣）为集料，经振动成型、常压蒸汽养护等工艺过程制成的密实硅酸盐砌块，简称：液态渣砌块。

    - 蒸压粉煤灰空心砌块 autoclaved  fly  ash  hollow  brock

以粉煤灰、生石灰（或电石渣）为主要原料，可掺加适量石膏、外加剂和其他集料，经坯料制备、压制成型、高压蒸汽养护而制成的空心率不小于45%的砌块，产品代号为AFHO。

    - 蒸压灰砂砌块  autoclaved  sand-lime  block

以磨细砂、石灰和石膏为胶结料，以砂为集料，经振动成型、高压蒸汽养护等工艺过程制成的密实硅酸盐砌块，简称：灰砂砌块。

    - 非承重蒸压灰砂空心砌块

以砂、石灰为主要原料，可掺入外加剂及其它材料，经配料、搅拌、陈化、压制成型、高温高压蒸压养护制成的，孔洞率不小于25%，用于非承重结构部位的蒸压灰砂空心砌块（以下简称空心砌块）。

    - 泡沫硅酸盐砌块  foamed  silicate  block

以硅质材料和钙质材料为主要原料，掺加泡沫剂，经加水搅拌，由物理机械作用产生泡沫，经浇注成型、蒸汽养护等工艺过程制成的多孔硅酸盐砌块。

按养护方法分为蒸养泡沫硅酸盐砌块和蒸压泡沫硅酸盐砌块两种。

    - 加气混凝土砌块  aerated  concrete  block

以硅质材料和钙质材料为主要原料，掺加发气剂，经加水搅拌，由化学反应形成空隙，经浇注成型、预养切割、蒸汽养护等工艺过程制成的多孔硅酸盐砌块。

按养护方法分为蒸养加气混凝土砌块和蒸压加气混凝土砌块两种。

按原材料的种类，蒸压加气混凝土砌块主要分为下列七种：

----蒸压水泥-石灰-砂加气混凝土砌块；

----蒸压水泥-石灰-粉煤灰加气混凝土砌块；

----蒸压水泥-矿渣-砂加气混凝土砌块；

----蒸压水泥-石灰-尾矿加气混凝土砌块；

----蒸压水泥-石灰-沸腾炉渣加气混凝土砌块；

----蒸压水泥-石灰-煤矸石加气混凝土砌块；

----蒸压石灰-粉煤灰加气混凝土砌块。

以上各种蒸压加气混凝土砌块总称加气混凝土砌块。

  - 石膏砌块  gypsum  block

以建筑石膏为主要原料，经加水搅拌、浇注成型和干燥等制成的轻质建筑石膏制品，生产中允许加入纤维增强材料或轻集料，也可加入发泡剂。主要用于建筑的非承重内隔墙。按结构分为：石膏实心砌块和石膏空心砌块。

  - 复合保温砌块 composited insulation block

由烧结或非烧结的砌块类墙体材料为受力块体，与绝热材料复合,形成具有明显保温隔热功能的新型块材产品。

    - 夹芯复合保温砌块 sandwich composited insulation block

复合保温砌块 主块型沿砌筑使用时的墙厚方向的任意剖面，均由内叶块、绝热材料和外叶块三层结构组合为一体的复合保温砌块。

    - 填充型复合保温砌块 filled composited insulation block

在砌块所带孔洞中填充块状绝热材料、或浇注绝热材料方法制成的复合保温砌块。

    - 贴面型复合保温砌块 facing composited insulation block

沿墙厚方向的任意剖面，由受力块体或饰面材料与绝热材料的双层复合结构，组合为一体的复合保温砌块。

  - 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 glassfiber reinforced cement lightweight hollow   panel for partition

GRC轻质多孔隔墙条板  GRC  lightweight  hollow  panel  for  partition

以耐碱玻璃纤维与低碱度水泥为主要原料的预制非承重轻质多孔内隔墙条板。

  - 玻璃纤维增强低碱度水泥轻质板  glassfiber  reinforced  PH value cement  lightweight  board

GRC板  GRC  board

以耐碱玻璃纤维、低碱度水泥、轻集料和水为主要原料，经布浆、脱水、辊压、养护制成的板材。

  - 纤维增强低碱度水泥建筑平板  fiber reinforced  PH value  cement　building  flat board

以温石棉、短切中碱玻璃纤维或以抗碱玻璃纤维等为增强材料，以低碱度硫铝酸盐水泥为胶结料，经制浆、抄取或流浆法成坯，蒸汽养护制成的建筑平板。其中，掺石棉纤维的称为TK板，不掺石棉纤维的称为NTK板。

  - 维纶纤维增强水泥平板　vinylon  fiber  reinforced  cement　flat  sheet

- 以改性维纶纤维和（或）高弹模维纶纤维为主要增强材料，以水泥或水泥和轻集料为基材，并允许掺入少量辅助材料，经制浆、抄取或流浆法成坯，蒸汽养护制成的不含石棉的纤维水泥平板。

  - 纤维增强硅酸钙板　fiber reinforced calcium silicate sheet

- 硅酸钙板  calcium  silicate  sheet

以钙质材料、硅质材料及增强纤维（含石棉纤维或非石棉纤维）等为主要原料，经成型，蒸压养护而成的纤维增强硅酸钙板。

  - 真空挤出成型纤维水泥板　fiber  reinforced  cement  board  prepared  with vacuum  extrusion  process

以纤维素纤维与聚丙烯纤维为增强材料，以普通硅酸盐水泥、磨细石英砂、膨胀珍珠岩、增塑剂与水组成的砂浆为基体，形成低水灰比塑性拌合料，在真空挤出成型机内，经真空排气并在螺杆高挤压力与高剪切力的作用下，由模口挤出制成的具有多种断面形状的系列化板材。

  - 木纤维增强水泥空心墙板  wood fiber reinforced cement wallboard with  hollow  cores

纤维增强圆孔墙板  fiber  reinforced  hollow  panel

以木纤维为增强材料，水泥砂浆为基材，用挤压法制成的具有若干个圆孔的条形板。

  - 石膏空心条板  gypsum  panel  with  cavities

以建筑石膏为基材，掺以无机轻集料，无机纤维增强材料而制成的空心条板。主要用于建筑的非承重内隔墙。

  - 纸面石膏板  gypsum  plasterboard

- 以建筑石膏为主要原料，掺入适量轻集料，纤维增强材料和外加剂，构成芯材，并与护面纸牢固地粘结在一起的建筑板材。如掺入耐水外加剂和采用耐水护面纸，或以无机耐火纤维为增强材料制成的建筑板材则分别称为耐水纸面石膏板或耐火纸面石膏板。

  - 纤维石膏板  gypsum–bonded  fiber  board

以建筑石膏为主要原料，掺入适量有机或无机纤维和外加剂与水混合，用缠绕、辊压压制等方法成型，经凝固、干燥制成的建筑板材。

  - 刨花板  particleboard

以木质刨花为原料，施加脲醛树脂或其他合成树脂，在加热加压条件下，压制而成的一种板材。

    - 水泥刨花板  cemented  chip  panel

- 水泥木屑板  cement-bonded  particleboard

以水泥为胶结料，木质刨花为增强材料，外加适量的促凝剂和水，采用半干法生产工艺，在受压状态下完成水泥与木质材料的固结而制成的板材。

    - 石膏刨花板  gypsum-bonded  particleboard

以建筑石膏为胶结料，木质为增强材料，外加适量的缓凝剂和水，采用半干法生产工艺，在受压状态下完成石膏与木质材料的固结而制成的板材。

  - 硅酸盐板  silicate  slab

以硅质材料和钙质材料为主要原料，经加水搅拌、振动（或浇注）成型、蒸压养护等工艺过程制成的密实或多孔的板材。

按使用部位的不同，硅酸盐板主要分为下列六种：

----屋面板；

----内墙板；

----外墙板；

----楼板；

----绝热板；

----其它板。

    - 蒸养粉煤灰硅酸盐板  steam-cured  fly  ash  silicate  slab

- 以粉煤灰、石灰和石膏为胶结料，以煤渣（或矿渣、液态渣、火山渣、陶粒等）为集料，经振动（或振捣）成型、常压蒸汽养护等工艺过程制成的密实硅酸盐板，简称：蒸养粉煤灰板。

    - 蒸养煤矸石硅酸盐板  steam-cured  coal  gangue  silicate  slab

- 以自燃煤矸石、石灰和石膏为胶结料，以自燃煤矸石为集料，经振动（或振捣）成型、常压蒸汽养护等工艺过程制成的密实硅酸盐板，简称：蒸养煤矸石板。

    - 蒸压灰砂硅酸盐板  autoclaved  sand-lime  silicate  slab

以磨细砂、石灰和石膏为胶结料，以砂为集料，经振动（或振捣）成型、高压蒸汽养护等工艺过程制成的密实硅酸盐板，简称：蒸压灰砂板。

    - 蒸压加气混凝土板  autoclaved  aerated  concrete  slab

- 以硅质材料和钙质材料为主要原料，以铝粉为发气剂，配以经防腐处理的钢筋网片，经加水搅拌、浇注成型、预养切割、蒸压养护制成的多孔板材。

  - 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板  silica–magnesium  aerated  concretelightweight partition  with  hollow  cores

以轻烧镁为胶结料，掺入适量硅质材料和发气剂，与氯化镁溶液拌和，经浇注成型、自然养护制成的具有微孔结构和若干个圆孔的条形板。

  - 氯氧镁水泥板  chloride-oxide  magnesium  cement  board

- 以氯氧镁水泥、粗、细集料和增强纤维为主要原料，掺加适量改性材料，经搅拌、浇注成型或其它方法加工，养护制成的隔墙板。

  - 轻集料混凝土配筋墙板  reinforced  lightweight  aggregate  concrete  wall  panel

以水泥为胶结料，陶粒或天然浮石等为粗集料，陶砂、膨胀珍珠岩砂、浮石砂等为细集料，经搅拌、成型、养护而制成的配筋轻质墙板。

  - 轻集料混凝土空心墙板  lightweight aggregate concrete  wallboard  with  hollow  cores

以水泥、粉煤灰、轻集料等为主要原料，经螺杆挤压成型而制成的具有若干个圆孔的条形板。

  - 工业灰渣混凝土空心隔墙条板  industrial waste slags concrete hollow  panel  used  for  partition  wall  in  buildings

- 一种机制条板，用作民用建筑非承重内隔墙，其构造断面为多孔空心式，生产原材料中，工业废渣总掺量为40%（重量比）以上。

  - 建筑用纸面草板  compressed  straw  building  slab

以天然稻草或麦草为主要原料，经加热挤压成型，外表粘贴面纸而成的普通纸面草板。

  - 水泥木丝板   wood  wool  cement  board

以普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥为胶结料，木丝为增强材料，加入水和外加剂，平压成型、保压养护、调湿处理后制成的建筑板材。

  - 纤维板  fiberboard

以木质为原料施加脲醛树脂或其他合成树脂，在加热加压条件下，压制而成的一种板材。

  - 胶合板  plywood

将三层或多层单板，纤维方向互相垂直胶合而成的薄板。

  - 竹胶合板  bamboo-plywood

以竹材为原料，将其分别加工成竹席、竹帘或竹片，干燥、施胶后，按不同厚度要求进行数层叠合，热压固结而形成的板材。

  - GRC复合外墙板  GRC  composite  exterior  wall  panel

以低碱度水泥砂浆作基材，耐碱玻璃纤维作增强材料，制成板材面层，内置钢筋混凝土肋，并填充绝热材料内芯，以台座法一次制成的轻质复合墙板。

  - 金属面夹芯板  metal  sheet  sandwich  panel

- 以彩色涂层钢板为面材，以阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料或岩棉、矿渣棉为芯材，用胶粘剂复合而成的金属面夹芯板。分别称为金属面聚苯乙烯夹芯板、金属面聚氨酯夹芯板、金属面岩棉、矿渣棉夹芯板。

  - 铝塑复合板  aluminous-plastic  composite  panel

以塑料为芯材，外贴铝板的三层复合板，并在表面施加装饰性或保护涂层。

  - 钢筋混凝土绝热材料复合外墙板  reinforced  concrete  thermal insulation composite  exterior wall panel

以钢筋混凝土为承重层和面层，以岩棉为芯材，在台座上一次复合而成的复合外墙板。有承重墙板和非承重墙板两类。

  - 石膏板复合墙板  gypsum  composite  wall  panel

复合石膏板  composite  gypsum  panel

以纸面石膏板为面层，以绝热材料为芯材的预制复合板。

  - 纤维水泥复合墙板  fiber  cement  composite  wall  panel

以薄型纤维水泥板作面板，中间填充泡沫聚苯乙烯轻混凝土或泡沫膨胀珍珠岩轻混凝土等轻质芯材，以成组立模法一次复合成型的轻质复合板材。

  - 硅酸钙复合墙板  calcium  silicate  composite  wall  panel

以薄型纤维增强硅酸钙板作面板，中间填充泡沫聚苯乙烯轻混凝土或泡沫膨胀珍珠岩轻混凝土等轻质芯材，以成组立模法一次复合成型的轻质复合板材。

  - 钢丝网架水泥夹芯板  steel  mesh  cement  sandwich  panel

由工厂专用设备生产的三维空间焊接钢丝网架和内填泡沫塑料板或半硬质岩棉板构成网架芯板，经施工现场喷抹水泥砂浆后形成的轻质板材。

  - GRC外墙内保温板  GRC thermal-insulation panel at the inside surface  of exterior  wall

以GRC为面层，聚苯乙烯泡沫塑料板为芯层，以台座法或成组立模法生产的夹芯式复合保温板。

  - 纤维增强石膏外墙内保温板 glass fiber reinforced gypsum  thermal insulation panel at  the inside surface of exterior wall

增强石膏聚苯复合板  reinforced  gypsum  with  EPS  composite  panel

以玻璃纤维增强石膏为面层，聚苯乙烯泡沫塑料板为芯层，以台座法生产的夹芯式复合保温板。用于外墙内侧，以改善和提高外墙墙体的保温性能。生产时应在石膏基材中加入适量普通硅酸盐水泥、膨胀珍珠岩、外加剂，并用中碱玻璃纤维网格布增强。

  - 玻璃纤维增强聚合物水泥聚苯乙烯复合外墙内保温板  glassfiber  reinforced polymer-cement thermal insulation panel with EPS at the inside surface of exterior wall

P-GRC外墙内保温板  P-GRC thermal insulation panel at the inside surface of exterior  wall

以聚合物乳液、水泥、砂配制成的砂浆作面层，用耐碱玻璃纤维网格布作增强材料，用自熄性聚苯乙烯泡沫塑料板作芯材，制成的夹芯式内保温板。

  - 充气石膏板  aerated  gypsum  panel

以建筑石膏、无机填料、气泡分散稳定剂等为原料，经搅拌、充气发泡、浇注成板芯，然后再浇注石膏面层，成为复合的外墙内保温板。

  - 水泥聚苯板  cement EPS panel

以普通硅酸盐水泥、废旧聚苯乙烯破碎后的颗粒、发泡剂等为原料，经加水搅拌、浇注成型为板材，是外墙内保温板，也是外墙外保温板。

  - BT型外保温板 type BT thermal insulation panel at the inside surface of exterior wall

以普通水泥砂浆为基材，以镀锌钢丝网及钢筋为增强材，在制作过程中与聚苯乙烯泡沫塑料板复合成单面型的保温墙板。

  - GRC外保温板  GRC thermal insulation  panel at the outside surface of exterior  wall

由玻璃纤维增强水泥（GRC）面层与高效保温材料预复合而成的外墙外保温用的板材。可做成单面板或双面板。

  - GRC岩棉外墙挂板  GRC thermal insulation hanging exterior wall panel composited with  rock wool panel

将工厂预制的GRC外墙挂板、岩棉板在现场复合到主墙体上的一种外保温用的板材。

  - 烧结装饰板 sintered decorative plates

以粘土、页岩或其他无机非金属材料为主要原料，经成型、干燥、烧结而成，用于建筑物装饰及幕墙用的板状及其他形状板类烧结制品。

  - 建筑隔墙用保温条板 heat preservation panels for partition wall used in buildings

以纤维为增强材料，以水泥（或硅酸钙、石膏）为胶凝材料，两种或两种以上不同功能材料复合而成的具有保温性能的隔墙条板。

  - 装配式隔墙 assembled partition wall

由工厂生产的，具有隔声、防火、防潮等性能，且满足空间功能和美学要求的部品集成，并主要采用干式工法装配而成的隔墙。

    - 预制外挂墙板 precast concrete façade panel

安装在主体结构上，起围护、装饰作用的非承重预制混凝土外墙板，简称外挂墙板。

    - 预制木骨架组合墙体 prefabricated  partitions with timber framework

- 木骨架组合墙体 partitions with timber framework

由截面宽度和高度按规定尺寸生产加工的木材制作的木骨架外部覆盖墙板，并在木骨架构件之间的空隙内填充保温隔热及隔声材料而构成的非承重墙体。

    - 预制木墙板 prefabricated wall panels

安装在主体结构上，起承重、围护、装饰或分隔作用的木质墙板。按功能不同可分为承重墙板和非承重墙板。

- 原材料

  - 黏土 clay

硅酸盐矿物在地球表面风化后形成的是一种矿物原料。

  - 页岩 shale

主要是由黏土沉积经压力和温度形成的岩石。

  - 淤泥 silt

沉积在河湖池塘底部，未固结的软弱细粒或极细粒土。

  - 污泥  sludge

污泥是污水处理后的产物。

  - 粉煤灰  fly ash

- 燃煤电厂以及煤矸石、煤泥资源综合利用电厂锅炉烟气经除尘器收集后获得的细小飞灰和炉底渣。

    - 低钙粉煤灰  low-calcium  fly  ash

氧化钙含量不大于10%的粉煤灰。

    - 高钙粉煤灰  high-calcium  fly  ash

氧化钙含量大于10%的粉煤灰。

  - 煤矸石  coal  gangue

采煤和洗煤过程中排出的以二氧化硅为主要成分的炭质岩石废渣。

    - 自燃煤矸石  self-combusted  coal  gangue

经风化自行燃烧而成的一种煤矸石。

  - 胶结料  cementing  materials

- 在物理、化学作用下，能胶结其他物料从浆体变成坚固的石状体的物质。

  - 钙质材料  calcareous  materials

以氧化钙为主要成份的材料。水化后能与二氧化硅反应生成以水化硅酸钙为主的胶结料。

    - 水泥  cement

加水拌和成塑性浆体，能胶结砂石等适当材料并能在空气和水中硬化的粉状水硬性胶凝材料。根据用途可分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、低碱度水泥等。

    - 石灰  lime

生石灰和消石灰的总称。

      - 生石灰  quick  lime

由石灰石、白云石等碳酸钙含量高的原料，经900℃～1300℃煅烧分解出二氧化碳而成的氧化钙(CaO)。

      - 消石灰  slaked  lime

熟石灰  slaked  lime

由生石灰加水消化后而成的氢氧化钙[Ca(OH)2]。

    - 电石渣  calcium  carbide  sludge

电石水解获取乙炔气后的以氢氧化钙为主要成分的废渣。

    - 钢渣  steel slag

平炉、转炉、电炉等炼钢炉排出的以氢氧化钙为主要成分的废渣。

  - 硅质材料  siliceous  materials

以二氧化硅为主要成分的材料。在一定条件下，能与氢氧化钙反应生成以水化硅酸钙为主的胶结料。

    - 煤渣  cinder

块煤经燃烧所得的以二氧化硅为主要成分的废渣。

    - 粒化高炉矿渣  granulated  blast furnace slag

高炉冶炼生铁所得以硅酸钙与铝酸钙为主要成分的熔融物，经淬冷成粒的废渣。

    - 高炉重矿渣  heavy  blast  furnace  slag

高炉冶炼生铁所得以硅酸钙与铝酸钙为主要成分的熔融物，经自然冷却成块的废渣。

    - 尾矿  mineral waste

- 铁矿、铜矿、锌矿等矿山选矿后排出的以二氧化硅为主要成分的废渣。

    - 沸腾炉渣  fluidized  furnace  slag

煤矸石和煤经沸腾锅炉燃烧排出的以二氧化硅为主要成分的废渣。

    - 液态渣  liquid  slag

煤粉（掺有石灰石粉）经液态排渣炉高温悬浮燃烧排出的熔融物，经淬冷成粒的废渣。

    - 火山渣  scoria

火山喷出的熔岩经冷却而成的粗细碎屑的总称。

    - 浮石  pumice

火山喷出的熔岩经急冷而成的以二氧化硅为主要成分的多孔岩块。

    - 硅灰  silica  fume

从生产硅及其合金的排气装置中收集的以二氧化硅为主要成分的粉末。

    - 沸石  zeolite

碱和碱土金属的含水铝硅酸盐矿物的总称。

    - 油页岩渣  oil  shale  waste

油页岩经炼油或中高温加工排出的以二氧化硅为主要成分的废渣。

    - 硅藻土  diatomite

硅藻残骸在海（或湖）底沉积而成的以二氧化硅为主要成分的多孔软质岩石或土块。

  - 骨（集）料 aggregate

在混凝土制品类墙体材料中起骨架和填充作用的岩石颗粒等粒状松散材料。

    - 粗骨料 coarse aggregate

粒径大于4.75mm的骨料。

    - 碎石 crushed stone

由天然岩石经破碎、筛分得到的粒径大于4.75mm的岩石颗粒。

    - 卵石 pebble

由自然条件作用而形成表面较光滑的，经筛分后粒径大于4.75mm的岩石颗粒。

    - 碎卵石crushed pebble

由较大的卵石经机械破碎、筛分制成的粒径大于4.75mm的岩石颗粒。

    - 细骨（集）料 fine aggregate

粒径小于等于4.75mm的骨料。

    - 天然砂 natural sand

由自然条件作用而形成、粒径小于等于4.75mm的岩石颗粒。

    - 人工砂 manufactured sand

由岩石（不包括软质岩、风化岩石）经除土开采、机械破碎、筛分制成的，粒径小于等于4.75mm的岩石颗粒。

    - 混合砂 mixed sand

由天然砂和人工砂按一定比例混合而成的砂。

    - 轻骨（集）料 lightweight aggregate

堆积密度不大于1200kg/m3的骨料。按其性能分为超轻骨料、普通轻骨料和高强轻骨料三种。

      - 人造轻骨（集）料 artificial lightweight aggregate

采用无机材料经加工制粒、高温焙烧而制成的轻骨料。

      - 天然轻骨（集）料 natural lightweight aggregate

由火山爆发形成的多孔岩石经破碎、筛分而制成的轻骨料。如浮石、火山渣等。

      - 高强轻骨（集）料 high strength lightweight aggregate

密度等级为600、700、80、900，筒压强度和强度标号对应达到4.0MPa和25、5.0MPa和30、6.0MPa和35、6.5MPa和40的粗骨料。

      - 超轻骨（集）料 super lightweight aggregate

堆积密度不大于500kg/m3的粗骨料。

      - 工业废渣轻骨（集）料  lightweight  aggregates  of  industrial  waste  residue

在工业生产中排出的多孔废渣，经加工、破碎、筛分等而成的一种轻集料。如煤渣、煤矸石、膨胀矿渣珠等。

    - 陶粒  ceramisite

粘土质材料经破碎或成球后，在高温下经烧胀或烧结制成的多孔人造轻集料的总称。

      - 粘土陶粒  expanded  clay； Keramzite

以粘土和粉质粘土等为主要原料，经加工制粒、烧胀而成的陶粒。

      - 页岩陶粒  expanded  shale； agloporite

以粘土质页岩、板岩等为主要原料，经破碎、筛分或粉磨制粒、烧胀而成的陶粒。

      - 粉煤灰陶粒  sintered  fly  ash

以粉煤灰为主要原料，掺加适量粘土，经加工成球、烧胀或烧结而成的陶粒。

    - 建筑垃圾再生骨料 construction wastes recycled aggregate

由建筑垃圾中的混凝土、砂浆、石、砖瓦等加工而成的粒料。

      - 建筑垃圾再生粗骨料construction wastes recycled coarse aggregate

由建（构）筑物中的混凝土、砂浆、石、砖瓦等加工而成，粒径大于4.75mm的颗粒。

      - 建筑垃圾再生细骨料construction wastes recycled fine aggregate

- 由建（构）筑物中的混凝土、砂浆、石、砖瓦等加工而成，粒径不大于4.75mm的颗粒。

  - 石膏  gypsum

以二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）为主要成分的矿物及其脱水产物。

    - 天然石膏  natural  gypsum

自然界存在的以二水硫酸钙或无水硫酸钙为主要成分的矿物。

      - 二水石膏  dihydrate  gypsum

- 以两个结晶水的硫酸钙（CaSO4·2H2O）为主要成分的矿物。

      - 硬石膏  anhydrite

无水石膏  anhydrite

以无水硫酸钙（CaSO4）为主要成分的矿物。

    - 建筑石膏  calcined  gypsum

熟石膏  calcined  gypsum

石膏经低温煅烧所得到的以β半水硫酸钙(βCaSO4·1/2H2O)为主要成分、不预加任何外加剂的粉状胶结料。

    - 工业副产石膏  industrial  by-product  gypsum

工业生产中排出的以二水硫酸钙为主要成分的废渣的总称。

      - 氟石膏  fluorogypsum

制取氢氟酸后所得的、以二水硫酸钙为主要成分的废渣。

      - 磷石膏  phosphor  gypsum； phosphogypsum

制取磷铵后所得的以二水硫酸钙为主要成分的废渣。

      - 烟气脱硫石膏  flue  gas  desulfurization  gypsum

工业生产中的烟气经石灰或石灰石水洗脱硫而分离出的废渣，主要成分为二水硫酸钙。

  - 轻烧镁胶结料  magnesia  binder

菱苦土  magnesia

由菱镁矿经煅烧分解为氧化镁（MgO）后磨细而成。

  - 氯氧镁水泥(镁质胶凝材料) chloride-oxide  magnesium  cement

索勒尔胶结料  sorel  cement

由轻烧镁胶结料加浓氯化镁溶液调和而成。

  - 增强材料  reinforcements

    - 矿物纤维 mineral fibre

所有由矿物制成的无机非金属纤维的总称。

      - 玻璃纤维  glass  fiber

熔融玻璃经一定的成型工艺制成的纤维。

      - 石棉纤维 asbestos fibre

由石棉矿物获取的纤维材料。

      - 陶瓷纤维 ceramic fibre

由熔融金属氧化物或瓷土制成的矿物纤维。

      - 中碱玻璃纤维  medium-alkali  glass  fiber

碱金属氧化物含量在12%左右的玻璃纤维。

      - 耐碱玻璃纤维  alkali-resistant  glass  fiber

抗碱玻璃纤维  alkali-resistant  glass  fiber

用于增强硅酸盐水泥的玻璃纤维，能耐水泥水化时析出的水化物的长期侵蚀。

    - 合成纤维  synthetic  fiber

以苯、二甲苯、苯酚、乙烯、丙烯、乙炔等为基本原料，先合成高分子化合物，再用不同方法制成的化学纤维。

      - 聚乙烯醇纤维  polyvinyl  alcohol  fiber； PVA  fiber

维尼纶纤维  Vinylon  fiber

以聚乙烯醇为主要原料制成的化学纤维。简称：维纶。

      - 聚丙烯纤维  polypropylene  fiber

以聚丙烯为主要原料制成的化学纤维。简称：丙纶。

      - 纤维素纤维  cellulose  fiber

用某些植物的杆和韧皮等经机械或化学加工制成的纤维。如纸浆、竹浆、麻丝等。

    - 石棉  asbestos

纤维状镁、钙、钠、铁的硅酸盐矿物总称。

      - 蛇纹石石棉  serpentine

温石棉  chrysotile  asbestos

纤维状含水的镁硅酸盐。

    - 纸纤维浆  fiber  pulp

纸浆  paper  pulp； pulp

纸纤维与水的混合液。

    - 钢丝网  wire  mesh

用直径小于2mm的冷拔低碳钢丝编织或焊接成的网，用于制作钢丝网水泥制品。

    - 钢丝网架  steel  mesh

采用直径为2.0mm～2.2mm的镀锌低碳钢丝或低碳钢丝，焊接成的三维空间网架。

    - 纸面石膏板护面纸  carton  board

- 纸面石膏板护面专用纸。生产纸面石膏板时，覆盖于石膏芯两面及两棱，能牢固地与石膏芯材粘结在一起。分上纸（使用时的底纸）和下纸（使用时的面纸）两种。生产耐水纸石膏板时，则用专用的耐水护面纸。

    - 建筑用草板护面纸  carton  board  for  compressed  straw　slabs

生产建筑用草板时，用胶粘裹在整个草芯外面的护面纸。

  - 绝热材料  thermal  insulation  materials

用于减少结构物与环境交换的一种功能材料，是保温、隔热材料的总称。

    - 膨胀珍珠岩  expanded  pearlite

由酸性火山玻璃质熔岩即珍珠岩、松脂岩、黑曜岩经破碎、筛分、高温焙烧膨胀冷却而成的白色颗粒状的多孔绝热材料。通常称作：膨胀珍珠岩粉料或膨胀珍珠岩散料。

    - 球形闭孔膨胀珍珠岩  spherical expanded pearlite with closed pore

- 一种膨胀珍珠岩，颗粒似球形，表面呈玻壳，闭孔。

    - 膨胀珍珠岩制品  expanded  pearlite  products

以膨胀珍珠岩为集料，加入适量的胶粘剂，如水泥、水玻璃、沥青、石膏、树脂、磷酸盐等，经过搅拌、压制成型、干燥等工艺过程而成的具有一定形状的制品。一般结合胶粘材料命名，如水泥珍珠岩制品、水玻璃珍珠岩制品等。

    - 膨胀蛭石  exfoliated  vermiculite

以蛭石为原料，经破碎、烘干、在一定的温度下焙烧膨胀、快速冷却而成的松散颗粒。

    - 膨胀蛭石制品  exfoliated  vermiculite  products

以膨胀蛭石为原料，加入适量胶粘剂，经搅拌、成型、干燥或养护而成的制品。

    - 矿物棉 mineral wool

由熔融岩石、矿渣（工业废渣）、玻璃、金属氧化物或瓷土制成的棉状纤维的总称。

      - 岩棉  rock  wool

将天然火成岩石（如玄武岩、辉绿岩、安山岩等）经高温熔融、用离心力、高压载能气体喷吹而制成的矿物棉。

      - 矿渣棉  slag  wool

由矿渣如高炉矿渣、锰矿渣、磷矿渣、粉煤灰等工业废渣，经高温熔融、用离心力、高压载能气体喷吹而制成的矿物棉。

      - 岩棉及矿渣棉制品  products  of  rock  wool  and  slag  wool

岩棉或矿渣棉中加入适量热固型树脂胶粘剂，经压形、加热聚合或干燥制成的板、带、毡等。

      - 玻璃棉  glass  wool

用天然矿石如石英砂、白云石、蜡石等，配以化工原料如纯碱、硼酸等熔制玻璃，在熔融状态下借助外力拉制、吹制或甩成的极细的纤维状材料。

按其化学成分可分为无碱、中碱和高碱三种。

      - 玻璃棉制品  glass  wool  products

以玻璃棉纤维为基材而制成的板、带、毡、管等制品的总称。

      - 硅酸铝棉 aluminum silicate wool

由熔融状硅酸铝矿物制成的一种矿物棉。

    - 聚苯乙烯泡沫塑料  expanded  polystyrene； EPS

聚苯乙烯树脂在加工成型时用化学或机械方法使其内部产生微孔制得的硬质、半硬质或软质制品。

    - 聚氨酯泡沫塑料  expanded  polyurethane

- 聚氨基甲酸酯树脂在加工成型时用化学或机械方法使其内部产生微孔制得的硬质、半硬质或软质制品。

    - 酚醛泡沫塑料  phenolic  foamed  plastics

酚醛树脂在一定的温度与发泡剂的作用下产生泡沫状结构，并在固化剂的作用下交联固化而成的一种硬质热固性泡沫块，依据设计的型状与规格尺寸加工成制品。

    - 泡沫玻璃  foamed  glass

用磨细玻璃粉为主要原料，通过添加发泡剂，经熔融发泡、退火冷却加工处理而制成的一种具有均匀的独立密闭气隙结构的无机硬质绝热材料。

    - 硅酸钙绝热制品  calcium  silicate  thermal-insulation  products

- 以氧化硅（硅藻土、膨润土、石英砂粉等）、氧化钙（消石灰、电石渣等）和增强材料（石棉、玻璃纤维、纸纤维等）为主要原料，经过搅拌、加热、胶凝、成型、蒸压硬化、干燥等工序而制成的一种绝热材料。

    - 废纸纤维绝热材料  waste  paper  fiber insulation material

纤维素纤维绝热材料  cellulose  insulation  material

以旧报纸、废纸板等含有木质纤维的废纸为主要原料，通过研磨使之成为直径细小的纤维，再经硼酸与硼砂的防火、防霉处理而制成的一种绝热材料。

    - 金属绝热材料  metal  thermal insulation  materials

利用金属的反射而使外来热（辐射热）传给空间从而起到隔热的作用。

  - 外加剂  admixture

- 添加剂  admixture

为改善工艺条件和制品性能外掺的无机或有机物质。

    - 分散剂  dispersant

能促使固体粒子的絮凝团或液滴分散为细小粒子悬浮于液体中的物质。

    - 凝聚剂  coagulator

- 絮凝剂  flocculant

- 能溶于水，并使水中悬浮的固体粒子凝集与聚沉的物质。

    - 发气剂  gas  forming  agent

因化学作用产生气体，使料浆体积膨胀成多孔结构的物质。

    - 泡沫剂  foaming  agent

能降低液体表面张力，大量产生均匀而稳定的泡沫的物质。

    - 促凝剂  accelerator； setting  agent

能促使水泥、石膏等胶结料凝结，缩短其凝结时间的物质。

    - 缓凝剂  retarder

能延缓水泥、石膏等胶结料凝结时间的物质。

    - 胶粘剂  adhesive

通过粘合作用，能使被粘物结合在一起的物质。

    - 增塑剂  plasticizer

能增加物料可塑性和流动性的物质，可以改善物料的工作性，利于加工成型。

    - 着色剂  coloring agent

使白色水泥制成的砂浆和混凝土带有不同色彩的外加剂，用于建筑物装饰。一般为天然或合成的颜料、染料等。

- 生产工艺

  - 风化  weathering

使原料土、岩石等暴露在自然条件下经风霜雪雨、日光、寒暑的作用，反复吸水、脱水、冻融产生一系列物理和化学变化的过程。

  - 搅拌  mixing

- 采用人力或机械力，将几种原料混合均匀的过程。

  - 泥料真空处理  de-airing  of  clay

在真空中排除泥料内部空气的过程，可改善泥料性能，提高坯体密实度和成品强度。

  - 泥料加热处理  steam-heating  of  clay

砖坯成型前喷射蒸汽，提高泥料温度的过程。

  - 成型  moulding

制备好的原料制成一定形状坯体的过程。

    - 挤出成型  extrusion

- 将泥料或混凝土混合料通过真空挤压机或挤压机连续挤出成形，再切割成坯体或制品的成型方法。

    - 压制成型  pressed  moulding

热压成型  heating-pressed  moulding

经搅拌处理的泥料或混合料在模具内被加压（或加热后加压）而成形的成型方法。

    - 振动（振捣）成型  vibro-casting  moulding

采用振动设备使混合料密实成形的成型方法。

      - 同步振动 synchronous vibrating

采用双轴（或多轴）惯性振动器，以保证模箱各部位振动的相位一致，使其产生垂直定向振动，以达到混合料振实的振动方法。

      - 模振 mould vibrating

模框体或模芯振动成型方法的简称。指通过模框体或模芯振动将能量传递给混合料使其密实成型的方法。

      - 台振 table vibrating

振动台振动成型方法的简称。指通过振动台振动将能量传递给混合料使其密实成型的方法。

    - 浇注成型  casting  moulding

将料浆浇注于模具内，借助自重或发气使其充满模具而密实的成型方法。

    - 轧压成型  rolled  moulding

用轧辊碾压使混合料密实成形的成型方法。

    - 抄取成型  Hatschek  process  moulding

是用湿法工艺制造纤维水泥制品的一种方法。由料浆过滤、料层传递、成型加压、真空脱水等系统组成。

    - 流浆成型  flow-on  process  moulding

长网吸滤成型  vacuum  filtration  on  conveyor  felt  process  moulding

利用流浆机与真空脱水装置制造纤维水泥和纤维石膏制品的一种方法。

    - 喷射成型  spraying  process  moulding

通过纤维切短喷射器和水泥浆喷射器，分别喷出纤维和水泥浆，汇合一起喷射在金属模型上成形，是制造纤维水泥制品的一种方法。

    - 喷吸成型  spray-suction  process  moulding

利用喷射与真空抽吸脱水装置制造纤维水泥制品的一种方法。

    - 抹浆成型  lay-up  process  moulding

将连续的纤维纱、纤维毡片或网片和水泥砂浆，分别铺放在模型内制造纤维水泥制品的一种法。

    - 湿法工艺  wet  proces

采用浓度为3%～13%的纤维水泥料浆，通过过滤、真空抽吸、辊压等方法制造纤维水泥制品的生产工艺。

    - 干法工艺  dry  process

加入占干料质量为10%～14%的水拌成混合料，通过辊压、冲压或挤出等方法制造纤维水泥制品的生产工艺。

    - 半干法工艺  semi-dry  process

采用浓度为50%～70%的纤维水泥料浆，通过挤压、真空挤压或辊压等方法制造纤维水泥制品的生产工艺。

    - 一次码烧工艺  once  setting  in  firing-process

将成型后的湿坯直接码在窑车上，在隧道窑依次进行干燥、预热、焙烧、冷却的制砖方法。

    - 二次码烧工艺 twice setting

将成型后的湿坯先码放在干燥场地或干燥装置中完成干燥工序后，再次码放到窑炉内或窑车上进行预热、焙烧、冷却的生产工艺。

    - 超热焙烧  surplus-heat  firing

坯内可燃物质，所发出的热能超过烧成所需热量的烧砖方法。又称超内燃烧焙烧。

  - 干燥  drying

以大气为介质或在干燥设备中利用各种热源和强制通风来排除坯体中水分的工艺过程。

    - 自然干燥  natural  drying

以大气为干燥介质来排除坯体中水分的干燥过程。

    - 人工干燥  artificial  drying

在干燥设备中利用各种热源和强制通风来排除坯体中水分的干燥过程。

  - 预养  precuring

成型后的坯体或制品养护前在适当的温度和湿度环境中停放一段时间的工艺措施。

  - 养护  curing

为成型后的坯体或制品创造适当的温度和湿度条件以利其水化硬化的工艺措施。

    - 自然养护  natural  curing

自然条件下，在空气或水中，对坯体或制品进行养护的方法。简称：自养。

      - 空气中养护  air-curing

将坯体或制品置于空气中，利用自然气温和湿度对其进行水热处理的养护方法。

      - 水中养护  water-curing

将坯体或制品置于水中进行养护的方法。

    - 常压蒸汽养护  steam-curing

- 采用常压蒸汽（绝对压力为0.10Mpa，温度不超过水的沸点），对成型后的坯体或制品进行水热处理的养护方法。简称：蒸养。

    - 高压蒸汽养护  autoclaving

采用高压蒸汽（绝对压力不低于0.88Mpa，温度174℃以上），对成型后的坯体或制品进行水热处理的养护方法。简称：蒸压。

    - 电热养护  electro-heating  curing

利用电流加热，对成型后的坯体或制品进行水热处理的养护方法。

    - 太阳能养护 solar power curing

利用太阳热能进行养护的方法。

  - 焙烧  firing

利用可燃物质（包括原料中的或外掺入的）燃烧所发出的热量，对坯体进行烧结的工艺过程。

  - 水热处理  hydrothermal  treatment

使坯体或制品在较高温度的水或蒸汽中水化硬化的养护方法。

- 主要生产设备

  - 搅拌设备  mixing  equipment

将几种原料搅拌均匀的设备。

    - 单轴搅拌机  single-shaft  mixer

机槽内装有一根按螺旋线安设搅拌桨叶的轴的连续式搅拌设备。

    - 双轴搅拌机  double-shaft  mixer

机槽内装有两根作相对转动的按螺旋线安设搅拌桨叶的轴的连续式搅拌设备。

    - 强制式混凝土搅拌机  forced  concrete  mixer

一种作用强烈的间歇式周期操作的混凝土搅拌设备。分为行星式和涡浆式两种。

    - 强制式砂浆搅拌机  forced  mortar  mixer

一种作用强烈的间歇式周期操作的砂浆搅拌设备。

    - 加气混凝土搅拌机  aerated  concrete  mixer

由立式圆筒形罐体和搅拌器组成的料浆搅拌和浇注设备。

按搅拌器形式分为：旋桨式、桨式、涡轮式、锚式和框式以及螺旋式搅拌器五种。

按浇注方式分为：固定式和移动式两种。

    - 轮碾机  edge  runner

将原料进行破碎、搅拌、压实和湿碾活化的设备。

      - 间歇式轮碾机  batch  edge  runner

碾盘主动、碾轮从动并离碾盘一定距离的一种间歇操作的轮碾机。

      - 连续式轮碾机  continuous  edge  runner

碾盘固定、碾轮压在碾盘上并绕中心轴旋转的一种连续操作的轮碾机。

  - 成型设备  moulding  equipment

使混合料（或坯体）成形的设备总称。

    - 挤出机  extruder

螺旋挤出机  screw  extruder

连续挤出泥条的塑性成形设备。

    - 双级真空挤出机  two-stage  de-airing  extruder

带双轴搅拌机和真空室的连续挤出泥条的塑性成形设备。

    - 压砖机  brick  press

用半干法压制砖坯的成型设备。

按结构形式分为：板锤成型机、盘转式压砖机、高压杠杆式压砖机、液压传动压砖机四种。

    - 小型砌块成型机  small  block  manufacturing  machine

生产混凝土小型砌块的各种型式成型设备。

按型式分为：移动式、固定式、叠层式和分层布料式成型机四种。

按振动方式又分为：台振和模振两种。

    - 振动设备  vibrating  equipment

用振动的方法使混合料成形的成型设备

      - 附着式振动器  form  vibrator

在混合料表面进行振捣的振动设备。

      - 插入式振动器  poker  vibrator

插入混合料内部进行振捣的振动设备。

      - 振动台  vibro-bench

可将带模的混合料放在台上进行振捣的振动设备。

    - 抄取法制板机  Hatschek  sheet  machine

抄取法生产石棉水泥板的主机。

    - 流浆法制板机  flow-on  sheet  machine

- 流浆法生产纤维水泥板的主机。

    - 空心墙板挤压成型机  hollow  panel  extruder

利用螺旋绞刀对混合料的挤压和附着式振动器的振动作用，使混合料密实成型生产空心墙板的一种设备。

    - 真空挤出成型机  vacuum-extrusion  machine

利用低水灰比的塑性纤维水泥混合料生产纤维水泥板的一种成型设备。混合料在成型设备内，经真空排气、并在螺杆的高挤压力和高剪切力作用下由模口挤出，制成多种断面形状的板材。

    - 成组立模  group  standing  mould

成组竖向生产板材构件的一种设备。由悬挂式或下行式立模和装拆机构组成。

    - 压机  press

以半干法生产板材的设备总称。

按型式分为普通压机（生产水泥或石膏刨花板）、热压机（生产木质板）、连续压机（生产纤维石膏板）三种。

  - 切割设备  cutter

生产过程中，切割坯体、板材的一种设备。

    - 切坯机  cutter

将挤出机挤出的泥条用钢丝切割成砖坯的切割设备。

      - 单弓切坯机  bow-type  cutter

用单弓每次切割一块砖坯的自动切割机。

      - 链式切坯机  chain-type  cutter

用链传动的钢丝每次切割一块砖坯的自动切割机。

      - 推板式切坯机  side  cutter

用侧向往复运动每次切割多块砖坯的间歇式切割设备。

    - 加气混凝土切割机  cutter  for  aerated  concrete

将加气混凝土坯体加工成一定尺寸的设备。

    - 板材切割机  cutter  for  wall  panel

将板材在台座上切割成定长的设备。

  - 隧道干燥室  tunnel  dryer

隧道式连续干燥设备，一般由若干条隧道并联组成，每条隧道内设有轨道，砖坯码在干燥车上，沿轨道进入室内干燥。

  - 轮窑  annular  kiln； ring  kiln； Hoffmann  kiln； circular  kiln

焙烧砖的环连续式窑炉。

  - 隧道窑  tunnel  kiln

焙烧砖的隧道式窑炉。

  - 一次码烧隧道窑  tunnel  kiln  with  dryer

带干燥段的隧道窑。将干燥室与焙烧室串联在一起，湿砖坯直接码在窑车上，依次通过干燥、预热、焙烧、冷却而烧成。

  - 养护设备  curing  equipment

- 对坯体或制品进行水热处理的设备。

    - 常压蒸汽养护设备  steam-curing  equipment

对坯体或制品进行常压蒸汽养护的养护设备。

      - 养护室  steam-curing  chamber

又称养护窑，对坯体或制品进行常压蒸汽养护的一种“室式”养护设施，分间歇式和连续式两种。

      - 养护坑  steam-curing  pit

对坯体或制品进行常压蒸汽养护的一种“坑式”养护设施。

    - 蒸压釜  autoclave

对坯体或制品进行高压蒸汽养护的养护设备。

  - 多斗挖掘机  multi-bucket  excavator

挖掘黏土、砂、石子等物料的设备。

  - 风选锤式破碎机  hammer  crusher  with  air-classifier

煤矸石和类似矿石的细碎设备，能合并完成粉碎、筛分、运输、提升、除尘等工序。

  - 筛式圆盘喂料机  circular  screen  feeder

物料的碾练、混合和均匀供料的设备，兼有中间储存作用。

  - 码坯机  setting  machine

在窑车（或干燥车）上将砖坯按预定形式码成坯垛的专用设备。

  - GRC喷射机  spraying  machine  for  GRC

生产GRC制品的一种设备。水泥料浆和玻璃纤维分别由挤压泵和空气压缩机输送至喷射机内，并由喷嘴混合喷出。

  - 石膏料浆站  plaster  slurry  mixing  station

由储料仓、计量、混合、输送等设备组成料浆站，为生产纸面石膏板制备和供应料浆。

  - 石膏板成型站  plaster  board  forming  station

由护面纸的加工和储存，石膏板成型台座和成型机等设备组成的，接受护面纸和料浆，制成纸面石膏板的设备。

  - 水力松解机  hydraulic  defibring  machine

用来松散和分离纤维束，并制备纤维浆的设备。

  - 泵式碎浆机  pump-pulper

用来进一步松解纤维，并制备纤维水泥料浆的设备。

  - 流浆箱  flow  box

流浆法生产纤维水泥制品的主要装置。

  - 成型筒  accumulator  roll

由筒体、扯坯装置、测厚装置等组成，是湿法工艺制板机的主要装置。

  - 网箱  vat

由圆网筒、搅拌器等组成，是抄取法成型设备的主要装置。

- 配套材料

  - 混凝土小型空心砌块灌孔混凝土  grout for concrete small hollow block

由水泥、集料、水以及根据需要掺入的掺合料和外加剂等组分，按一定的比例，采用机械搅拌，用于浇注混凝土小型空心砌块砌体芯柱或其它需要填实部位的混凝土。

  - 混凝土小型空心砌块砌筑砂浆   mortar  for  concrete  small  hollow  block

由胶结料、细集料、水以及根据需要掺入的掺合料和外加剂等组分，按一定的比例，采用机械搅拌后，用于砌筑混凝土小型空心砌块的砂浆。

  - 预拌砂浆 ready-mixed  mortar

由胶凝材料、细骨料、矿物掺合料及外加剂等组分按一定比例混合，由专业厂生产的湿拌砂浆或干混砂浆。

  - 保温砂浆  thermal insulation morter

以水泥、石灰膏或石膏等为胶凝材料，以膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等为轻质细集料，拌制成的砂浆。

  - 防水砂浆  waterproof mortar

掺加防水剂或防水粉的水泥浆或水泥砂浆。

  - 抹面砂浆  plastering mortar

装饰砂浆  decorative mortar

用于室内外装饰，以增加建筑物美观的砂浆。包括水泥砂浆、粉刷石膏、水刷石、干粘石等。

  - 干拌砂浆  ready-mixed  mortar

由水泥、钙质消石灰粉、砂、掺合料以及外加剂按一定比例干混合制成的混合物，使用时在施工现场加水拌和后即为砌筑砂浆。

  - 龙骨  joist

拼装复合板、墙板等的骨架构件，常由薄壁型钢、木材、石膏等制作。

  - 接缝带  joint  tape

由纸、金属、织物、玻纤网格或其他材料做成的带子，通常与胶结料一起增强相邻墙板间的接缝。

  - 嵌缝腻子  embedding  compound

专门配制和生产的膏剂，用于石膏板接缝中填埋增强接缝带。

  - 腻子  putty

嵌填墙面缺陷或缝隙，使墙面具有平整表面的膏状材料。

  - 增强金属网  joint  reinforcing  metal

用金属丝编织或焊接成的网片，用于增强墙面的接缝、转角或其他区域。

  - 粘结石膏  bond  plaster

一种石膏胶结料，专门用于覆盖整浇混凝土的粗糙表面，作为后续石膏抹灰层的粘结层。

- 产品性能

  - 外观

    - 长  length

直角六面体的砖和砌块一般设计使用状态下水平面的长边尺寸。板材的长边尺寸。

    - 宽  width

直角六面体的砖和砌块一般设计使用状态下水平面的短边尺寸。垂直于板材长边的板的

    - 高  height

直角六面体的砖和砌块一般设计使用状态下的竖向尺寸。

    - 厚  thickness

板材正面与背面间的垂直距离。

    - 外廓尺寸  overall  dimension

制品长、宽、高各个方向的最大尺寸。

    - 大面  bedding  face

砖的长度与宽度所形成的面。

    - 条面  side  face

垂直于砖大面的较长的面。

    - 侧面  side  face

砌块指形成墙面的面；墙板指竖向拼接面。

    - 顶面  end  face

砖指垂直于大面的较短的面；墙板指垂直于正面的较短的面。

    - 端面  end  face

垂直于砌块侧面的竖向面。

    - 铺浆面  top  face

砌块承受垂直荷重且朝上的面，空心砌块指壁和肋较宽的面。

    - 坐浆面  bedding  face

砌块承受垂直荷重且朝下的面，空心砌块指壁和肋较窄的面。

    - 切割面  cutting  face

砌块的坯体或成品再加工时切开所形成的面。

    - 完整面  finished  face

砖或砌块外观质量符合要求的面。

    - [纸面石膏板的]正面  [gypsum  plaster  board]  face

护面纸边部无搭接的板面。

    - [纸面石膏板的]背面  [gypsum  plaster  board]  back

护面纸边部有搭接的板面。

    - [纸面石膏板的]端头  [gypsum  plaster  board]  end

垂直棱边的切割边。

    - 外壁  shell； face  shell

空心砖四周外层部分（shell）。

空心砌块与墙面平行的外层部分（face  shell）。

    - 肋  rib

空心砖、空心砌块或空心墙板孔与孔之间的间隔部分以及空心砌块外壁与外壁之间的               连接部分。

    - 槽  groove

砖或砌块上部、下部或端部的凹进部分；空心墙板侧面的凹进部分。

    - 粉刷槽 painting channel

设在砖或砌块条面或顶面上深度不小于2mm的沟或类似结构。

    - 砌筑砂浆槽 masonry mortar channel

设在砌块条面或顶面上深度大于15mm的凹槽。

    - 榫  tongue

砖或砌块上部、下部或端部的凸出部分；空心墙板侧面的凸出部分。

    - 连接榫槽 joint tongue and groove

砌块或砖中，设置于两种不同材料之间互为咬合的连接结构。

    - 凸缘  end  flange

砖或砌块端部构成槽的凸出边缘。

    - 棱  edge

砖或砌块外表面两个面的交接线。

    - [纸面石膏板的]棱边  [gypsum  plaster  board]  edge

有纸覆盖的纵向边。

    - 孔  hole; core

砖或砌块或墙板内部用芯模制成的，贯通的或不贯通的空间。

      - 竖孔  vertical  hole

垂直于受压面的孔。

      - 水平孔  horizontal  hole

平行于受压面的孔。

      - 抓孔  scratch  hole

专为用手取砖而设的孔。

      - 单排孔  single-row  core

砌块的宽度方向只有一排的孔。

      - 多排孔  multi-row  core

砌块的宽度方向有两排或两排以上的孔。有双排孔、三排孔、四排孔等之分。

    - 缺棱  chipping

砖或砌块棱边缺损的现象。

    - 掉角  arris  effectedd

砖或砌块的角破损、脱落的现象。

    - 疏松  slacking

由于生产控制不当而造成的不密实、粉化现象。

    - 毛刺  burr

砌块成型后留在表面凸出的连续或不连续的薄片。

    - 凹陷  indentation

空心砖或空心砌块外壁的瘪陷现象。

    - 层裂  lamination

- 砖或砌块中平行于某一面的层状缝隙。

    - 裂缝  crack

砖或砌块或板材表面深入内部的缝隙。

    - 裂纹  craze

砖或砌块或板材表面浅层的细微缝隙。

    - 龟裂  map  crack； chap

砖或砌块或板材表面的网状缝隙。

    - 起鼓  bulking

砖或砌块表面局部鼓出平面的现象。

    - 脱皮  scaling

剥落  scaling

砖或砌块表面片状脱落现象。

    - 翘曲  warping

砖在两个相对面上同时发生的偏离平面的现象。

面积较大的薄板，在单面受潮吸水或干燥失水时所发生的起拱现象。

    - 弯曲  warping

砌块在两个相对面上同时发生的偏离平面的现象。

    - 灰团  lumping

砖或砌块或板材中未散开的粉状材料。

    - 烧成缺陷  firing  defect

制品在烧成过程中产生的外观或性能上的缺陷。

    - 蜂窝麻面  honeycomb  and  scale

制品表面由于成形不密实或模板漏浆而形成的蜂窝状空洞、气孔或成片的麻点。

    - 起层  delamination

- 制品断面出现的分层现象。

  - 物理性能

    - 吸水性  water  absorption

材料或制品吸水的能力。以质量吸水率或体积吸水率表示。

    - 抗渗性  impermeability

不透水性  impermeability

材料或制品抵抗水、油等液体压力作用下渗透的性能。

    - 抗冻性  frost  resistance

材料或制品抵抗冻融循环的能力。

    - 收缩  shrinkage

材料因物理和化学作用而产生的体积缩小现象。

    - 干燥收缩  dry  shrinkage

材料因毛细孔和凝胶孔中的水分蒸发和散失而引起的体积缩小现象。简称干缩。常以干缩值“毫米每米（mm/m）”表示。

    - 碳化作用  carbonation

水泥、砂浆、混凝土和硅酸盐制品表面层的水化产物与大气中的二氧化碳反应生成碳酸盐的作用。

    - 耐久性  durability

材料或制品在长期使用中抵抗各种自然因素及其他有害物质长期作用，能长久保持其原有基本性能的能力。

    - 耐候性  weatherability

材料或制品抵抗日光、风雨、寒热等气候条件长期作用的能力。

    - 老化  aging

材料或制品由于温湿度﹑日照等影响随时间推移而产生的各种不可逆的化学和物理过程的总称。

    - 耐干湿循环性  endurance  to  alternate  wetting  and  drying

材料或制品在长期干湿交替作用下的耐久性。

    - 隔声性能  sound  insulation  property

材料或制品阻止声波传递和透射的能力。

    - 保温性能  heat  preservation  property

砌筑墙体的材料或制品冬季阻止热量损失，保持室温稳定的能力。

    - 隔热性能  thermal insulation  property

砌筑墙体的材料或制品夏季阻止热量传入，保持室温稳定的能力。

    - 不燃性  incombustibility

材料或制品遇火燃烧的可能性和难易程度。

    - 吸湿性  moisture  absorption  property

材料或制品在潮湿环境中吸收空气中水分的能力。

    - 抗冲击性  impact  resistance

制品抵抗冲击、震动和碰撞作用的能力。

    - 细度  fineness

- 粉状物料的粗细程度。常以比表面积或标准筛的筛余质量分数表示。

    - 凝结时间  setting  time

- 水泥和石膏等胶凝材料从可塑状态到失去流动性形成致密的固体状态所需的时间。分为

- 初凝时间和终凝时间。

    - 工作性  workabibity

和易性  workabibity

混凝土混合料的重要工艺性能。主要指混合料在搅拌、运输、浇灌等施工过程中保持均匀、密实而不发生分层、离析现象的性能。

    - 标准稠度  normal  consistency

将一定量的胶结料制备成具有规定流动度的料浆，此料浆的稠度即为标准稠度。达到该稠度所需的用水量，即为标准稠度用水量。

  - 检验

    - 外观质量  appearance  quality

- 肉眼或简单工具能断定的产品外表优劣程度的指标。

    - 混等率  under  rate

在某等级的材料或制品中，混入不符合该等级质量的产品的质量分数。

    - 尺寸偏差  size  deviation

制品的长、宽、高等尺寸的实际测量值与标准值的差。

    - 毛截面面积  gross  cross-sectional  area

砖和砌块与荷重方向垂直而以外廓尺寸算出的横截面面积，简称：毛面积。

    - 净面积  net  area

砖和砌块荷重方向相垂直的实体最小截面面积。

    - 密度等级  density  grading

材料或制品密度的表示方法。

    - 密度  density

物体的质量与其体积的比值。

      - 体积密度  bulk  density

表观密度  apparent  density

制品单位表观体积的质量。

      - 面密度  planar  density

制品单位面积的质量。

      - 气干面密度  planar  density  of  air-dried

制品在大气中干燥达到含水率相对稳定时的单位面积质量。

    - 孔隙率  porosity

衡量物体的多孔性或致密程度的一项指标。

    - 孔洞率  void  ratio

空心率  core  ratio

制品开口孔洞和槽体积的总和与表观体积之比的质量分数。砖或板材称孔洞率；空心砌块或硅酸建筑制品称空心率。

    - 含水率  percentage  of  moisture

材料或制品中所含水分质量与其干质量之比，以质量分数表示。

    - 吸水率  percentage  of  water  absorption

材料或制品饱水状态下吸收的水分质量与其干质量之比，以质量分数表示。

    - 相对含水率  comparatively  percentage  of  moisture

含水率与吸水率的比值。

    - 吸湿率  percentage  of  moisture  absorption

材料或制品潮湿状态下吸收的水分质量与其干质量之比，以质量分数表示。

    - 强度等级  strength  grading

砖或砌块强度的表示方法。

    - 抗压强度  compressive  strength

材料或制品在压力作用下达到破坏前所能承受的最大应力。单位“兆帕（Mpa）”。

    - 抗折强度  bending  strength

抗弯强度  flexural  strength

材料或制品在承受弯曲时达到破裂前的最大应力。单位“兆帕（Mpa）”。

    - 折压比 ratio of  bending-compressive strength

材料抗折强度与其抗压强度等级之比。

    - 断裂荷载  crack  load

抗弯破坏荷载  flexural  load

制品在承受弯曲时，达到破裂前所承受的最大荷载。单位：“牛顿（N）”。

    - 吊挂力  handing  load

衡量制品承受悬挂荷载能力的指标。单位：“牛顿（N）”。

    - 挠度  deflection

制品因自重或承受挠曲荷载而产生的弹性变形曲线上最大挠曲位移值。

    - 受潮挠度  moisture  deflection

制品在潮湿状态下因自重或承受翘曲荷载而产生的弹性变形曲线上最大翘曲位移值。

    - 表面吸水量  water  absorption  on  the  surface

衡量耐水纸面石膏板吸水性能的指标，以一定条件下板材表面的吸水量表示。单位：“克每米平方（g/m2）”。

    - 空气声隔声量  air  sound  insulation  value

衡量制品空气中隔声性能的指标。单位：“分贝（dB）”。

    - 吸声系数  sound-absorption  coefficient

声波入射到材料表面上，被材料吸收的声能与总的入射声能之比。

    - 导热系数  thermal  conductivity  coefficient

单位时间1s内，垂直于传热方向，穿过壁的厚度为1m，内外壁表面的温差为1K， 通过传导方式单位面积1 m2所传递的热量。单位：“瓦每米开[W/(m·K)] ”。

    - 传热系数  thermal  conductance  coefficient

围护结构内外表面的温差为1K时，在1s内，通过1m2面积所传递的热量。简称：K值，单位：“瓦每米平方开[W/ (m2·K)]”。

K值的倒数为热阻值，以R表示，单位：“米平方开每瓦[(m2·K)/W]”。R值越大，通过围护结构的热损失越小。

    - 平均传热系数 average of  thermal  conductance  coefficient

考虑到梁、柱（芯柱）等影响后的外墙传热系数平均值。

    - 蓄热系数 thermal  mass coefficient of material

材料层一侧受到谐波热作用时，通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。

    - 热惰性指标 index of  thermal inertia

表征围护结构反抗温度波动和热流波动的无量纲指标。

    - 耐火极限  fire  resistant  limit

按规定的火灾升温曲线进行耐火试验时，建筑物构件从受到火的作用开始，到失去支持能力或发生穿透裂缝或背火一面温度升高到220℃时所延续的时间。以“小时（h）”表示。

    - 耐火等级  fire  resistant  grade

建筑物抵抗火灾能力的等级。

    - 耐火纸面石膏板的遇火稳定性  stability  with  fire  of  fire-resistant

plasterboard

衡量耐火纸面石膏板在高温下芯材结合力的指标。以“分钟（min）”表示。

    - 软化系数  softening  coefficient

以材料饱水状态下的抗压强度与自然状态下的抗压强度的百分比表示。

    - 碳化系数  carbonation  coefficient

以材料受到碳化作用后的抗压强度与未受到碳化作用时的抗压强度的百分比表示。

  - 质量

    - 欠火  underfire

欠烧  underfire

烧结砖或烧结砌块因未达到烧结温度或保持烧结温度时间不够而造成的缺陷。

    - 过火  overfire

过烧  overfire

烧结砖或烧结砌块因超过烧结温度或保持烧结温度时间过长而造成的缺陷。

    - 哑音  dumb  sound

结砖或烧结砌块的局部被敲击时发出的不清脆的声音。

    - 黑心  black  core； black  heart

烧结砖或烧结砌块因内燃物质未充分燃烧而在内部产生的黑色部分。

    - 黑头  chuff

烧结砖或烧结砌块的局部表面因被未充分燃烧的燃料或灰埋盖，以及其它原因而形成的黑色。

    - 压花  kissmark； stain  on  firing

黑疤  stain  on  firing

黑斑  stain  on  firing

压印  kissmark； stain  on  firing

坯体上下层叠压的部分，在焙烧过程中形成的深色印痕。

    - 螺旋纹  spiral  lamination

以螺旋挤出机成型砖坯时，坯体内部形成螺旋状分层。

    - 石灰爆裂  lime  bloating； lime  popping

烧结砖或烧结砌块的原料或内燃物质中夹杂着石灰质，焙烧时被烧成生石灰，砖或砌块吸水后，体积膨胀而发生的爆裂现象。

    - 泛霜  efflorescence

盐析  salt  out

盐霜  efflorescence

起霜  efflorescence； frost

可溶性盐类在砖或砌块表面的盐析现象，一般呈白色粉末、絮团或絮片状。

  - 其它有关术语

    - 纹理  texture

砖或砌块的外露面因材料品种、颜色和颗粒组成以及经过加工在表面形成的各种质感。

    - 混合料  mixture

按配合比称量的各种原材料，经搅拌或轮碾制成的混合物。

    - 料浆  slurry

泥浆稀泥  slime

具有一定细度的固体粒子（胶结料、硅质材料等）与水混合制成的浆体悬浊体。

    - 发气速度  gas  forming  rate

料浆在一定的碱度条件下，从加入发气剂到发气结束所需的时间。

    - 膨胀稳定性  expansion  stability

加气混凝土料浆形成稳定、均匀气孔结构的能力。

    - 稠化  coagulation

在化学和吸附作用下，料浆极限切应力和塑性黏度逐渐增大的过程。

    - 结露  moisture  condensation

空气中的水蒸气在材料或制品表面凝结的现象。

    - 气孔结构  pore  structure

材料或制品内部气孔的数量、形状、大小、分布以及连通或密闭的情况。

    - 含水状态  moisture  state

- 材料或制品含水时的状态。以含水率（%）表示。

    - 气干状态  air-dried  state

材料或制品在大气中干燥，达到含水率相对稳定时的含水状态。

    - 干燥状态  dry  state

材料或制品经人工干燥达到恒重时的状态。

    - 饱水状态  water  saturated  state

含水饱和状态的简称。材料或制品浸入水中达到极限含水率时的含水状态。

    - 集料级配  grading  of  aggregate

- 衡量混凝土用集料颗粒粗细的分级和搭配是否合理的一个指标。

    - 集料最大粒径  maximum  aggregate  size

衡量混凝土用集料粗细程度的一个指标。用标准筛对粗细集料试样进行筛分，以累计筛余不超过5%的筛孔尺寸表示。

    - 干燥介质  drying  medium

在干燥过程中传送热能和带走水分的媒介物质，如热空气等。

    - 干燥周期  drying  cycle

坯体从干燥开始到终了所需的时间。

    - 干燥制度  drying  system

有关砖在干燥过程中的各项工艺参数和技术要求的规定。

    - 干燥曲线  drying  curve

以坯体在干燥过程中的含水率为纵坐标，以干燥时间或干燥室的长度为横坐标绘成的曲线。

    - 临界含水率  critical  moisture  content

坯体的干燥曲线上，从自由水蒸发的等速干燥阶段到薄膜水蒸发的降速干燥阶段的转折点处的含水率（干基）。

    - 声桥  sound  bridge

双层或多层复合隔声结构中，两层间的刚性固体连接物。

    - 热桥  heat  bridge

冷桥  cold  bridge

围护结构中保温隔热能力较薄弱的部位。这些部位为热量容易通过的桥梁。

- 应用

  - 产品龄期 products age

烧结砖出窑；蒸压砖、蒸压加气混凝土砌块（板）出釜；混凝土砖（多孔砖）、普通（轻集料）混凝土小型空心砌块成型后至某一日期的天数。

  - 薄灰缝 thin layer mortar

砌筑灰缝厚度不大于5mm的灰缝。

  - 控制缝 control joint

设置在墙体应力比较集中或墙的垂直灰缝相一致的部位，为允许墙自由变形和对外力有足够抵抗能力的构造缝。

  - 墙体材料单位产品综合能耗 the comprehensive energy consumption per unit product of wall materials

在统计期内用于墙体材料单位合格产品生产所消耗的各种能耗，按照规定的计算方法分别折算后的总和。